1. Введение
Система предназначена для мониторинга установленного оборудования по описанным параметрам. Основана на системе мониторинга Zabbix.
2. системные требования.
серверная часть:
- zabbix server версии 3.4
- OS ubuntu 16.04
- BD postgresql
клиентская часть
- zabbix client 3.4
- windows 10, ubuntu 14.04, ubuntu 16.04
- использование zabbix proxy при необходимости.
конфигурация харда клиентских машин
- материнская плата
- процессор
- оперативная память от 4 до 8 Gb
- видеокарты от 1 до 14 штук, производители чипов AMD, Nvidia
- винчестер может отсутствовать
конфигурация софта клиентских машин:
windows 10
- python 3.0
- openhardwaremonitor
- драйвера установленного оборудования
- sgminer последней версии или его форк (не точно!!!!!)
linux:
- python 3.0
- драйвера установленного оборудования
- sgminer последней версии или его форк (не точно!!!!!)
3. требования к мониторингу:
- Zabbix server должен обеспечивать автообнаружение узлов сети с установленным zabbix client, критерий уникальности IP адрес. В зависимости от типа ОС подключать определенный шаблон и включать в группу узлов (all comp).
- создать шаблон под каждую ОС для мониторинга следующих параметров на каждом узле:
    таблица 1
элемент данных	требуется ли автообнаружение	интервал	история	динамика изменений
доступность zabbix clienta	нет	30 с	7 дней	30 дней
температура на каждом чипе видеокарты	да	60 с	60 дней	180 дней
загрузка чипа видеокарты	да	60 с	60 дней	180 дней
количество установленных видеокарт	нет	3600 с	180 дней	365 дней
лог ошибок оборудования	нет	360 с	180 дней	365 дней
среднее значение температуры на всех картах (можно использовать тип zabbix агрегированный)	нет	60 с	60 дней	180 дней
наличие запущенного процесса sgminer	нет	60 с	7 дней	30 дней

- разработать скрипт получения данных описанных в первых 5 пунктах таблицы 1 на python 3.0. скрипт должен быть универсальным и подходить под каждую ОС и любую конфигурацию харда. Приветствуется обработка данных на стороне клиентской машины по системе клиент-сервер или через промежуточный JSON файл.
- включить в шаблон следующие триггеры:
таблица 2
триггер	условия формирования	срок действия	возможно ли закрытие руками
доступность zabbix clienta	при недоступности клиента должно быть сформировано событие	до момента устранения	нет
температура	при превышении температуры на чипе видеокарты более 77 градусов	до момента устранения	нет
температура критическая	при превышении температуры на чипе видеокарт более 85 градусов	до момента устранения	нет
нагрузка	при снижении нагрузки на чипе видеокарты ниже 75%	до момента устранения	нет
видеокарты	уменьшения кол-ва определяемых видеокарт за последний месяц	1 месяц	да, с описанием причин.
sgminer	процесс не запущен более 5 минут	до момента устранения	да, с описание причины

агрегированные показатели по группам узлов
таблица 3
элемент данных	интервал	история	динамика изменений
общее кол-во видеокарт в группе узлов	3600 с	180 дней	365 дней
средняя нагрузка на чип в группе узлов	3600 с	180 дней	365 дней
среднее время простоя в группе узлов	3600 с	180 дней	365 дней

скрипты
Разработать универсальный скрипт перезагрузки оборудования. Скрипт получения отчета о проблем с оборудованием с отправкой отчета на почту пользователя (для более подробной информации см. подраздел отчеты).
действия
разработать действие по любому узлу сети, при срабатывании триггера “температура критическая” устройство перезагружалось, при срабатывании триггера более 3 раз за час устройство выключалось и на указанный адрес почты отправлялось соответствующее сообщение.
комплексные экраны
разработать комплексные экраны:
1. инженера по сопровождению оборудования. Экран должен включать события всех групп узлов, кроме агрегированных показателей
2. руководителя. Экран должен включать сначала графики агрегированных показателей, далее события всех групп узлов.
система регистрации действий
При срабатывании триггера и отображении его в комплексном экране, инженер по сопровождению оборудования реагирует на событие и производит работы по его устранению. После устранения события инженеру необходимо в заббиксе описать возникшую проблему и действия по ее устранению. Необходим функционал для минимизации времени на регистрацию информации, если будут использованы штатные средства регистрации через мониторинг--триггеры, то разработать краткую инструкцию пользователя.

4. Отчеты
отчет по проблемам с оборудование.
Данный отчет должен включать последние 40 событий узла, а также информацию внесенную инженером при устранении проблемы. Отчет должен формироваться функционалом скрипт и отправляться на емаил пользователя.
отчет по работе группы узлов оборудования
Должен формироваться ежедневно. Включает в себя среднее количество видеокарт в группе узлов за последние сутки, среднее время простоя оборудования к общему времени работы оборудования, данные по средней нагрузке на чипе видеокарты за каждый час суток. Все события по узлам в группе с информацией внесенной инженером за последние сутки. Отчет должен формироваться на указанный емаил с дублирование информации о среднем количестве видеокарт в работе и среднему времени простоя оборудования к общему времени в работе в telegram.
глобальный ежедневный отчет
формируется ежедневно по всем узлам сети. формируется в виде таблицы. Включает в себя средние данные за последний месяц по количеству видеокарт на каждом узле отдельно, средние данные за последние сутки по количеству видеокарт на каждом узле отдельно, при разнице между средним значением за последний день и средним значением за месяц более 0,5 в большую сторону делается отметка +, в меньшую сторону делается отметка -. также в данный отчет необходимо включить по каждому узлу данные температуры чипов на которых среднее значение температуры более 75 градусов.
отчет по требованию
формируется по требованию. предложить варианты запуска отчета!!!!. формируется в виде таблицы по любой группе узлов. Включает в себя среднее значение температуры на всех чипах за последний месяц, среднее значение температуры на всех чипах за последние сутки, среднее количество видеокарт в работе за последний месяц, среднее количество видеокарт в работе за последние сутки, среднее время простоя за последний месяц, среднее время простоя за последние сутки, среднее значение нагрузки на всех чипах карты за последний месяц, среднее значение нагрузки за последние сутки. При возможности вывести графики средних значений указанных показателей за последний месяц. отчет отправляется на емаил.
отчет по пользователю.
формируется ежедневно в виде таблицы. включает в себя все события по узлам, дата и время начала события, дата и время окончания события, длительность события, информацию внесенную инженером по событию. В шапке отчета добавить информацию по общему количеству событий на всех узлах, количество событий с длительностью более часа с отсутствующей информацией внесенной инженером, количество событий с информацией внесенной инженером, среднее время простоя оборудования к общему времени работы всего оборудования. отчет отправлять на емаил, шапку отчета дополнительно дублировать в telegram.

Для формирования всех отчетов использовать функционал zabbix api. формирование отчетов запускать средствами zabbix (при возможности).

5. Требования к производительности.
система мониторинга должна обеспечивать нормально наблюдение за 2500 узлами сети одновременно.

6. требования к безопасности.
- инженеры по сопровождению оборудования. Должны иметь доступ ко всем группам узлов сети на редактирование. запускать созданные скрипты. доступ к настройке и администрированию изъять.
- руководитель подразделения. Должен иметь доступ ко всем группам узлов на редактирование. запускать все отчеты. доступ к настройке. доступ к администрированию необходимо изъять.
- администратор. полный доступ ко всему функционалу.
- руководитель организации. полный доступ на чтение ко всему функционалу, кроме администрирования.

7. требования к резервному копированию информации
обеспечить ежедневное резервное копирование БД. срок хранения ежедневных резервных копий 7 дней. резервные копии созданные в пятницу необходимо хранить на протяжении 4 недель. резервные копии созданные в первый день месяца необходимо хранить в течении 12 месяцев.

8. документация
1. разработать инструкции для инженеров по сопровождению оборудования при работе в системе мониторинга, для правильного заполнения информации.
2. описать принцип работы скрипта установленного на клиентских машинах для получения данных.
3. описать принцип работы действия. Если использован дополнительный скрипт или обработчик описать принцип его работы.
4. в виде таблицы описать логику работы настроенных триггеров.
5. описать логику работы каждого скрипта для формирования отчетов, а также использовать пояснения по тексту скрипта.
6. описание и возможности всего дополнительного ПО используемого в работе.

9. дополнительное ПО

Если в процессе работы будет выявлена необходимость использовать дополнительное ПО, необходимо выбирать программное обеспечение бесплатное и с открытым кодом. Также необходимо мотивировать установку программного обеспечения, описать для чего оно будет использовано, какие общие возможности есть у программного обеспечения, дать ссылку на разработчика программного обеспечения, если используется работа по сети, то список портов с которым работает ПО.